## 1078
ITEM | CODIGO SIC | DESCRIPCION | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
ITEM | CODIGO SIC | TRANSFORMADORES EN ACEITE | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
1 | 139 | Transformador monofásico 5 kVA, 13200/240/120 V | 4262033.6134 |  | 809786.3866 |  | 5071820
2 | 140 | Transformador monofásico 10 kVA, 13200/240/120 V | 6377974.7899 |  | 1211815.2101 |  | 7589790
3 | 141 | Transformador monofásico 15 kVA, 13200/240/120 V | 6766226.8908 |  | 1285583.1092 |  | 8051810
4 | 142 | Transformador monofásico 25 kVA, 13200/240/120 V | 9981268.9076 |  | 1896441.0924 |  | 11877710
5 | 143 | Transformador monofásico 37,5 kVA, 13200/240/120 V | 9950899.1597 |  | 1890670.8403 |  | 11841570
6 | 144 | Transformador trifásico 15 kVA, 13200/208/120 V | 12265663.8655 |  | 2330476.1345 |  | 14596140
7 | 145 | Transformador trifásico 30 kVA, 13200/208/120 V | 12944831.9328 |  | 2459518.0672 |  | 15404350
8 | 146 | Transformador trifásico 45 kVA, 13200/208/120 V | 15293079.8319 |  | 2905685.1681 |  | 18198765
9 | 147 | Transformador trifásico 75 kVA, 13200/208/120 V | 19689046.2185 |  | 3740918.7815 |  | 23429965
10 | 148 | Transformador trifásico 112,5 kVA, 13200/208/120 V | 23791310.9244 |  | 4520349.0756 |  | 28311660
11 | 149 | Transformador trifásico 150 kVA, 13200/208/120 V | 28612508.4034 |  | 5436376.5966 |  | 34048885
12 | 150 | Transformador trifásico 225 kVA, 13200/208/120 V | 47291596.6387 |  | 8985403.3613 |  | 56277000
ITEM | CODIGO SIC | CABLES Y ALAMBRES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
13 | 12 | Alambre de cobre desnudo No. 14 AWG | 1529.4118 |  | 290.5882 |  | 1820
14 | 11 | Alambre de cobre desnudo No. 12 AWG | 2403.3613 |  | 456.6387 |  | 2860
15 | 151 | Alambre de cobre desnudo No. 10 AWG | 6281.5126 |  | 1193.4874 |  | 7475
16 | 152 | Cable de cobre desnudo No. 8 AWG | 6596.1345 |  | 1253.2655 |  | 7849.4
17 | 153 | Cable de cobre desnudo No. 6 AWG | 9121.8487 |  | 1733.1513 |  | 10855
18 | 154 | Cable de cobre desnudo No. 4 AWG | 15457.9832 |  | 2937.0168 |  | 18395
19 | 155 | Cable de cobre desnudo No. 2 AWG | 23705.8824 |  | 4504.1176 |  | 28210
20 | 156 | Cable de cobre desnudo 1/0 AWG | 42605.042 |  | 8094.958 |  | 50700
21 | 157 | Cable de cobre desnudo 2/0 AWG | 50088.2353 |  | 9516.7647 |  | 59605
22 | 9 | Alambre de cobre tipo THW No. 14 AWG | 1656.1345 |  | 314.6655 |  | 1970.8
23 | 8 | Alambre de cobre tipo THW No. 12 AWG | 1966.3866 |  | 373.6134 |  | 2340
24 | 7 | Alambre de cobre tipo THW No. 10 AWG | 2731.0924 |  | 518.9076 |  | 3250
25 | 10 | Alambre de cobre tipo THW No. 8 AWG | 6773.1092 |  | 1286.8908 |  | 8060
26 | 158 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 8 AWG | 7165.2941 |  | 1361.4059 |  | 8526.7
27 | 159 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 6 AWG | 10815.1261 |  | 2054.8739 |  | 12870
28 | 26 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 4 AWG | 17315.1261 |  | 3289.8739 |  | 20605
29 | 160 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 2 AWG | 28366.2185 |  | 5389.5815 |  | 33755.8
30 | 161 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 1/0 AWG | 43003.7815 |  | 8170.7185 |  | 51174.5
31 | 162 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 2/0 AWG | 60750.4202 |  | 11542.5798 |  | 72293
32 | 163 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 3/0 AWG | 71554.6218 |  | 13595.3782 |  | 85150
33 | 164 | Cable de Cobre Aislado THW/THHN No. 4/0 AWG | 83571.4286 |  | 15878.5714 |  | 99450
34 | 20 | Cable de cobre con Neutro concéntrico 1X8+8 AWG (Monofásico) | 26819.3277 |  | 5095.6723 |  | 31915
35 | 20 | Cable de aluminio con Neutro concéntrico 1X6+6 AWG (Monofásico) | 6991.5966 |  | 1328.4034 |  | 8320
36 | 21 | Cable de cobre con Neutro concéntrico 2x8+8 AWG (Bifásico) | 29004.2017 |  | 5510.7983 |  | 34515
37 |  | Cable de aluminio con Neutro concéntrico 2x6+6 AWG (Bifásico) | 13710.084 |  | 2604.916 |  | 16315
38 | 113 | Cable con Neutro concéntrico 3x8+10 AWG (Trifásico) | 30861.3445 |  | 5863.6555 |  | 36725
39 | 112 | Cable con Neutro concéntrico 3x6+8 AWG (Trifásico) | 44954.8739 |  | 8541.4261 |  | 53496.3
40 |  | Cable con Neutro Concéntrico 3x8+8 AWG (Trifásico) | 39837.8992 |  | 7569.2008 |  | 47407.1
41 |  | Cable con Neutro Concéntrico 3x6+6 AWG (Trifásico) | 47320 |  | 8990.8 |  | 56310.8
ITEM | CODIGO SIC | TUBERIA Y ACCESORIOS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
42 | 67 | tubería PVC conduit de 1/2"x3 m. | 5789.916 |  | 1100.084 |  | 6890
43 | 68 | tubería PVC conduit de 3/4"x3 m. | 8084.0336 |  | 1535.9664 |  | 9620
44 | 165 | tubería PVC conduit de 1"x3 m. | 10542.0168 |  | 2002.9832 |  | 12545
45 | 166 | tubería PVC conduit de 1 1/4"x3 m. | 16605.042 |  | 3154.958 |  | 19760
46 | 167 | tubería PVC conduit de 1 1/2"x3 m. | 20373.9496 |  | 3871.0504 |  | 24245
47 | 168 | tubería PVC conduit de 2"x3 m. | 45991.5966 |  | 8738.4034 |  | 54730
48 | 169 | Tubería PVC Conduit 3" x 3 m | 52218.4874 |  | 9921.5126 |  | 62140
49 | 170 | Tubería PVC Conduit 4" x 3 m | 101686.2185 |  | 19320.3815 |  | 121006.6
50 | 171 | Ducto PVC de 2"x6 m tipo DB | 42659.6639 |  | 8105.3361 |  | 50765
51 | 172 | Ducto PVC de 3"x6 m tipo DB | 112575.6303 |  | 21389.3697 |  | 133965
52 | 173 | Ducto PVC de 4"x6 m tipo DB | 163483.1933 |  | 31061.8067 |  | 194545
53 | 65 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 1/2"x3 m. | 54184.8739 |  | 10295.1261 |  | 64480
54 | 66 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 3/4"x3 m. | 75542.0168 |  | 14352.9832 |  | 89895
55 | 174 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 1"x3 m. | 96352.9412 |  | 18307.0588 |  | 114660
56 | 175 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 1 1/4"x3 m. | 121588.2353 |  | 23101.7647 |  | 144690
57 | 176 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 1 1/2"x3 m. | 149663.8655 |  | 28436.1345 |  | 178100
58 | 177 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 2"x3 m. | 194781.5126 |  | 37008.4874 |  | 231790
59 | 178 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 2 1/2"x3 m. | 273046.6191 |  | 51878.8576 |  | 324925.4767
60 | 179 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 3"x3 m. | 450084.0336 |  | 85515.9664 |  | 535600
61 | 180 | Tubo metálico conduit galvanizado IMC 4"x3 m. | 601932.7731 |  | 114367.2269 |  | 716300
62 | 181 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 1/2"x3 m. | 25890.7563 |  | 4919.2437 |  | 30810
63 | 182 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 3/4"x3 m. | 73135.3782 |  | 13895.7218 |  | 87031.1
64 | 183 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 1"x3 m. | 54294.1176 |  | 10315.8824 |  | 64610
65 | 184 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 1 1/4"x3 m. | 61176.4706 |  | 11623.5294 |  | 72800
66 | 185 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 1 1/2"x3 m. | 92584.0336 |  | 17590.9664 |  | 110175
67 | 186 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 2"x3 m. | 121861.3445 |  | 23153.6555 |  | 145015
68 | 187 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 2 1/2"x3 m. | 207344.5378 |  | 39395.4622 |  | 246740
69 | 188 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 3"x3 m. | 290260.5042 |  | 55149.4958 |  | 345410
70 | 189 | Tubo metálico conduit galvanizado EMT 4"x3 m. | 378693.2773 |  | 71951.7227 |  | 450645
71 | 57 | Adaptador terminal PVC de 1/2" | 218.4874 |  | 41.5126 |  | 260
72 | 190 | Adaptador terminal PVC de 3/4" | 273.1092 |  | 51.8908 |  | 325
73 | 191 | Adaptador terminal PVC de 1" | 873.9496 |  | 166.0504 |  | 1040
74 | 192 | Adaptador terminal PVC de 1 1/4" | 2184.8739 |  | 415.1261 |  | 2600
75 | 193 | Adaptador terminal PVC de 1 1/2" | 2512.605 |  | 477.395 |  | 2990
76 | 194 | Adaptador terminal PVC de 2" | 4151.2605 |  | 788.7395 |  | 4940
77 | 195 | Adaptador terminal PVC de 2 1/2" | 10075.2108 |  | 1914.2901 |  | 11989.5009
78 | 196 | Adaptador terminal PVC de 3" | 17042.0168 |  | 3237.9832 |  | 20280
79 | 197 | Adaptador terminal PVC de 4" | 12071.4286 |  | 2293.5714 |  | 14365
80 | 44 | Curva PVC de 1/2" | 546.2185 |  | 103.7815 |  | 650
81 | 198 | Curva PVC de 3/4" | 764.7059 |  | 145.2941 |  | 910
82 | 199 | Curva PVC de 1" | 1092.437 |  | 207.563 |  | 1300
83 | 200 | Curva PVC de 1 1/4" | 2184.8739 |  | 415.1261 |  | 2600
84 | 201 | Curva PVC de 1 1/2" | 3441.1765 |  | 653.8235 |  | 4095
85 | 202 | Curva PVC de 2" | 5298.3193 |  | 1006.6807 |  | 6305
86 | 203 | Curva PVC de 2 1/2" | 8084.0336 |  | 1535.9664 |  | 9620
87 | 204 | Curva PVC de 3" | 12508.4034 |  | 2376.5966 |  | 14885
88 | 205 | Curva PVC de 4" | 26218.4874 |  | 4981.5126 |  | 31200
89 | 206 | Boquilla terminal para tubería IMC 1/2" | 1092.437 |  | 207.563 |  | 1300
90 | 207 | Boquilla terminal para tubería IMC 3/4" | 1474.7899 |  | 280.2101 |  | 1755
91 | 208 | Boquilla terminal para tubería IMC 1" | 2239.4958 |  | 425.5042 |  | 2665
92 | 209 | Boquilla terminal para tubería IMC 1 1/4" | 3004.2017 |  | 570.7983 |  | 3575
93 | 210 | Boquilla terminal para tubería IMC 1 1/2" | 4096.6387 |  | 778.3613 |  | 4875
94 | 211 | Boquilla terminal para tubería IMC 2" | 6063.0252 |  | 1151.9748 |  | 7215
95 | 212 | Boquilla terminal para tubería IMC 2 1/2" | 2148.7463 |  | 408.2618 |  | 2557.0081
96 | 213 | Boquilla terminal para tubería IMC 3" | 14201.6807 |  | 2698.3193 |  | 16900
97 | 214 | Boquilla terminal para tubería IMC 4" | 22995.7983 |  | 4369.2017 |  | 27365
98 | 215 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 1/2" | 4588.2353 |  | 871.7647 |  | 5460
99 | 41 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 3/4" | 2348.7395 |  | 446.2605 |  | 2795
100 | 216 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 1" | 4588.2353 |  | 871.7647 |  | 5460
101 | 217 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 1 1/4" | 4102.1008 |  | 779.3992 |  | 4881.5
102 | 218 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 1 1/2" | 7706.8303 |  | 1464.2978 |  | 9171.128
103 | 219 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 2" | 21138.6555 |  | 4016.3445 |  | 25155
104 | 220 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 3" | 64194.8739 |  | 12197.0261 |  | 76391.9
105 | 221 | Capacete roscado en aluminio para tubería IMC 4" | 64100.9244 |  | 12179.1756 |  | 76280.1
106 | 222 | Curva 90 galvanizada IMC 1/2" | 4478.9916 |  | 851.0084 |  | 5330
107 | 223 | Curva 90 galvanizada IMC 3/4" | 6445.3782 |  | 1224.6218 |  | 7670
108 | 224 | Curva 90 galvanizada IMC 1 " | 9012.605 |  | 1712.395 |  | 10725
109 | 225 | Curva 90 galvanizada IMC 1 1/4" | 21247.8992 |  | 4037.1008 |  | 25285
110 | 226 | Curva 90 galvanizada IMC 1 1/2" | 20210.084 |  | 3839.916 |  | 24050
111 | 227 | Curva 90 galvanizada IMC 2" | 37798.3193 |  | 7181.6807 |  | 44980
112 | 228 | Curva 90 galvanizada IMC 3" | 138029.4118 |  | 26225.5882 |  | 164255
113 | 229 | Curva 90 galvanizada IMC 4" | 223785.7143 |  | 42519.2857 |  | 266305
114 | 230 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 1/2" | 3041.3445 |  | 577.8555 |  | 3619.2
115 | 231 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 3/4" | 3518.7395 |  | 668.5605 |  | 4187.3
116 | 232 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 1" | 4642.8571 |  | 882.1429 |  | 5525
117 | 233 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 1 1/4" | 6991.5966 |  | 1328.4034 |  | 8320
118 | 234 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 1 1/2" | 10923.2773 |  | 2075.4227 |  | 12998.7
119 | 235 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 2" | 13387.8151 |  | 2543.6849 |  | 15931.5
120 | 236 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 3" | 42607.2269 |  | 8095.3731 |  | 50702.6
121 | 237 | Capacete roscado en aluminio para tubería EMT 4" | 46312.7731 |  | 8799.4269 |  | 55112.2
122 | 238 | Curva 90 galvanizada EMT 1/2" | 1310.9244 |  | 249.0756 |  | 1560
123 | 239 | Curva 90 galvanizada EMT 3/4" | 2130.2521 |  | 404.7479 |  | 2535
124 | 240 | Curva 90 galvanizada EMT 1 " | 3331.9328 |  | 633.0672 |  | 3965
125 | 241 | Curva 90 galvanizada EMT 1 1/4" | 9231.0924 |  | 1753.9076 |  | 10985
126 | 242 | Curva 90 galvanizada EMT 1 1/2" | 10318.0672 |  | 1960.4328 |  | 12278.5
127 | 243 | Curva 90 galvanizada EMT 2" | 18025.2101 |  | 3424.7899 |  | 21450
128 | 244 | Curva 90 galvanizada EMT 3" | 71882.3529 |  | 13657.6471 |  | 85540
129 | 245 | Curva 90 galvanizada EMT 4" | 110663.8655 |  | 21026.1345 |  | 131690
130 | 246 | Terminal conector EMT 1/2" | 1256.3025 |  | 238.6975 |  | 1495
131 | 56 | Terminal conector EMT 3/4" | 1584.0336 |  | 300.9664 |  | 1885
132 | 247 | Terminal conector EMT 1" | 2840.3361 |  | 539.6639 |  | 3380
133 | 248 | Terminal conector EMT 1 1/4" | 5241.5126 |  | 995.8874 |  | 6237.4
134 | 249 | Terminal conector EMT 1 1/2" | 6590.6723 |  | 1252.2277 |  | 7842.9
135 | 250 | Terminal conector EMT 2" | 9132.7731 |  | 1735.2269 |  | 10868
136 | 251 | Terminal conector EMT 3" | 27584.0336 |  | 5240.9664 |  | 32825
137 | 252 | Terminal conector EMT 4" | 50000.8403 |  | 9500.1597 |  | 59501
138 | 253 | Unión EMT 1/2" | 710.084 |  | 134.916 |  | 845
139 | 254 | Unión EMT 3/4" | 1638.6555 |  | 311.3445 |  | 1950
140 | 255 | Unión EMT 1" | 4678.9076 |  | 888.9924 |  | 5567.9
141 | 256 | Unión EMT 1 1/4" | 4697.479 |  | 892.521 |  | 5590
142 | 257 | Unión EMT 1 1/2" | 5462.1849 |  | 1037.8151 |  | 6500
143 | 258 | Unión EMT 2" | 7264.7059 |  | 1380.2941 |  | 8645
144 | 259 | Unión EMT 3" | 25945.3782 |  | 4929.6218 |  | 30875
145 | 260 | Unión EMT 4" | 36426.2185 |  | 6920.9815 |  | 43347.2
ITEM | CODIGO SIC | TABLEROS DE CIRCUITOS Y CAJAS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
146 | 33 | Caja monofásica de 4 circuitos, barraje de 100 A, barra neutro y barra tierra. | 56647.2269 |  | 10762.9731 |  | 67410.2
147 | 36 | Caja monofásica de 6 circuitos, barraje de 100 A, barra neutro y barra tierra. | 66177.6471 |  | 12573.7529 |  | 78751.4
148 | 261 | Caja monofásica de 9 circuitos, barraje de 100 A, barra neutro y barra tierra. | 113850.5042 |  | 21631.5958 |  | 135482.1
149 | 262 | Caja monofásica de 12 circuitos, barraje de 100 A, barra neutro y barra tierra. | 134487.7311 |  | 25552.6689 |  | 160040.4
150 | 263 | Tablero bifásico con puerta de 8 circuitos, barraje de 125 A, barra neutro y barra tierra. | 164957.9832 |  | 31342.0168 |  | 196300
151 | 264 | Tablero bifásico con puerta de 12 circuitos, barraje de 125 A, barra neutro y barra tierra. | 182655.4622 |  | 34704.5378 |  | 217360
152 | 265 | Tablero bifásico con puerta de 12 circuitos, barraje de 125 A, barra neutro y barra tierra, incluye espacio para totalizador. | 373722.6891 |  | 71007.3109 |  | 444730
153 | 266 | Tablero bifásico con puerta de 18 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 227882.3529 |  | 43297.6471 |  | 271180
154 | 267 | Tablero bifásico con puerta de 24 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 338641.2849 |  | 64341.8441 |  | 402983.1291
155 | 268 | Tablero bifásico con puerta de 18 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra con espacio para totalizador. | 460899.1597 |  | 87570.8403 |  | 548470
156 | 269 | Tablero trifásico con puerta de 12 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 251260.5042 |  | 47739.4958 |  | 299000
157 | 270 | Tablero trifásico con puerta de 18 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 419168.0672 |  | 79641.9328 |  | 498810
158 | 271 | Tablero trifásico con puerta de 24 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 359362.605 |  | 68278.895 |  | 427641.5
159 | 272 | Tablero trifásico con puerta de 30 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 449865.5462 |  | 85474.4538 |  | 535340
160 | 273 | Tablero trifásico con puerta de 42 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 591609.2437 |  | 112405.7563 |  | 704015
161 | 274 | Tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 12 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 378802.521 |  | 71972.479 |  | 450775
162 | 275 | Tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 18 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 465214.2857 |  | 88390.7143 |  | 553605
163 | 276 | Tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 24 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 529340.3361 |  | 100574.6639 |  | 629915
164 | 277 | Tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 30 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 619630.2521 |  | 117729.7479 |  | 737360
165 | 278 | Tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 42 circuitos, barraje de 225 A, barra neutro y barra tierra. | 733844.5378 |  | 139430.4622 |  | 873275
166 | 279 | Gabinete T.G de 1.20X0.80x0.40 m (Barrajes hasta 500 A). | 909777.1429 |  | 172857.6571 |  | 1082634.8
167 | 280 | Caja Metálica para medidor bifásico y trifásico, Vertical con espacio para pin de corte. | 129453.7815 |  | 24596.2185 |  | 154050
168 |  | Caja de medidore trifasicoo polifasico | 222669.2437 |  | 42307.1563 |  | 264976.4
169 | 30 | Caja para alojamiento de contador monofásico incluye pin de corte. | 104132.1849 |  | 19785.1151 |  | 123917.3
170 | 31 | Caja antifraude para medidor trifásico, metálica embutida, pintura epoxi-poliéster horneable, soporte para interruptor termomagnético, visor en policarbonato con protección UV. | 104206.4706 |  | 19799.2294 |  | 124005.7
171 | 281 | Caja antifraude para medidor polifásico, en policarbonato, tapa en policarbonato transparente, con protección UV y grado de hermeticidad IP44. | 133168.0672 |  | 25301.9328 |  | 158470
172 | 282 | Caja antifraude para medidor monofásico, en policarbonato, tapa en policarbonato transparente, con protección UV y grado de hermeticidad IP44. | 68400.4208 |  | 12996.08 |  | 81396.5007
ITEM | CODIGO SIC | AISLADORES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% |  | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
173 | 283 | Aislador carrete 2 1/2" ANSI 53-1 | 4424.3697 |  | 840.6303 |  | 5265
174 | 284 | Aislador carrete 3" ANSI 53-2 | 4424.3697 |  | 840.6303 |  | 5265
175 | 285 | Aislador de suspensión de disco 6" ANS 52-1 | 48231.0924 |  | 9163.9076 |  | 57395
176 | 286 | Aislador tensor 3 1/2" ANSI 54-1 | 8999.8647 |  | 1709.9743 |  | 10709.839
177 | 287 | Aislador tensor 4 1/4" ANSI 54-2 | 9743.3318 |  | 1851.233 |  | 11594.5648
178 | 288 | Aislador tipo pin para 13.2 kV ANSI 55-4 | 22185.1737 |  | 4215.183 |  | 26400.3567
179 | 289 | Aislador de barraje pequeño | 6663.8655 |  | 1266.1345 |  | 7930
ITEM | CODIGO SIC | TOTALIZADORES E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
180 | 290 | Interruptor termomagnético industrial 3x10 A | 216896.635 |  | 41210.3607 |  | 258106.9957
181 | 291 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x22.4 - 32.25 A, 25 kA | 282332.6891 |  | 53643.2109 |  | 335975.9
182 | 292 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x28 - 40 A, 25 kA | 307029.4118 |  | 58335.5882 |  | 365365
183 | 293 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x35 - 50 A, 25 kA | 278794.255 |  | 52970.9085 |  | 331765.1635
184 | 294 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x44 - 63 A, 25 kA | 271408.3193 |  | 51567.5807 |  | 322975.9
185 | 295 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x70 - 100 A, 25 kA | 304744.0336 |  | 57901.3664 |  | 362645.4
186 | 296 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x87 - 125 A, 25 kA | 619903.3613 |  | 117781.6387 |  | 737685
187 | 297 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x140 - 200 A, 40 kA | 640900 |  | 121771 |  | 762671
188 | 298 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x175 - 250 A, 50 kA | 655243.6975 |  | 124496.3025 |  | 779740
189 | 299 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x224 - 320 A, 70 kA | 1671210.084 |  | 317529.916 |  | 1988740
190 | 300 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x350 - 500 A, 70 kA | 2763202.437 |  | 525008.463 |  | 3288210.9
191 | 301 | Interruptor termomagnético industrial graduable 3x560 - 800 A, 70 kA | 5729357.3305 |  | 1088577.8928 |  | 6817935.2233
192 | 13 | Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 15 A, 10 kA. | 17915.9664 |  | 3404.0336 |  | 21320
193 | 14 | Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 20 A, 10 kA. | 18025.2101 |  | 3424.7899 |  | 21450
194 | 302 | Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 30 A, 10 kA. | 19445.3782 |  | 3694.6218 |  | 23140
195 | 303 | Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 40 A, 10 kA. | 20428.5714 |  | 3881.4286 |  | 24310
196 | 15 | Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 50 A, 10 kA. | 20756.3025 |  | 3943.6975 |  | 24700
197 | 304 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x15A, 10 kA. | 50197.479 |  | 9537.521 |  | 59735
198 | 305 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x20A, 10 kA. | 50197.479 |  | 9537.521 |  | 59735
199 | 16 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x30 A, 10 kA. | 33888.4874 |  | 6438.8126 |  | 40327.3
200 | 306 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x40 A, 10 kA. | 38235.2941 |  | 7264.7059 |  | 45500
201 | 17 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x50 A, 10 kA. | 38235.2941 |  | 7264.7059 |  | 45500
202 | 307 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x60A, 10 kA. | 60630.2521 |  | 11519.7479 |  | 72150
203 | 308 | Interruptor termomagnético bipolar enchufable de 2x70A, 10 kA. | 95315.1261 |  | 18109.8739 |  | 113425
204 | 309 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x15A, 10 kA. | 111483.1933 |  | 21181.8067 |  | 132665
205 | 310 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x20 A, 10 kA. | 111483.1933 |  | 21181.8067 |  | 132665
206 | 18 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x30 A, 10 kA. | 111483.1933 |  | 21181.8067 |  | 132665
207 | 311 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x40 A, 10 kA. | 116945.3782 |  | 22219.6218 |  | 139165
208 | 312 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x50 A, 10 kA. | 116945.3782 |  | 22219.6218 |  | 139165
209 | 313 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x60 A, 10 kA. | 116945.3782 |  | 22219.6218 |  | 139165
210 | 314 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x70 A, 10 kA. | 152930.2521 |  | 29056.7479 |  | 181987
211 | 315 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x100 A, 10 kA. | 151247.8992 |  | 28737.1008 |  | 179985
212 | 316 | Interruptor termomagnético tripolar enchufable de 3x150 A, 10 kA. | 514420.9244 |  | 97739.9756 |  | 612160.9
213 | 317 | Interruptor termomagnético de riel monopolar 1x6 A | 20751.8619 |  | 3942.8538 |  | 24694.7156
214 | 318 | Interruptor termomagnético de riel monopolar 1x10 A | 20314.958 |  | 3859.842 |  | 24174.8
215 | 319 | Interruptor termomagnético de riel monopolar 1x16 A | 24579.8319 |  | 4670.1681 |  | 29250
216 | 320 | Interruptor termomagnético de riel monopolar 1x25 A | 29495.7983 |  | 5604.2017 |  | 35100
217 | 321 | Interruptor termomagnético de riel bipolar 2x10 A | 46134.7059 |  | 8765.5941 |  | 54900.3
218 | 322 | Interruptor termomagnético de riel bipolar 2x16 A | 46134.7059 |  | 8765.5941 |  | 54900.3
219 | 323 | Interruptor termomagnético de riel bipolar 2x20 A | 61941.1765 |  | 11768.8235 |  | 73710
220 | 324 | Interruptor termomagnético de riel bipolar 2x25 A | 61941.1765 |  | 11768.8235 |  | 73710
221 | 325 | Interruptor termomagnético de riel tripolar 3x16 A | 69454.0281 |  | 13196.2653 |  | 82650.2935
222 | 326 | Interruptor termomagnético de riel tripolar 3x40 A | 145184.8739 |  | 27585.1261 |  | 172770
223 | 327 | Interruptor termomagnético de riel tripolar 3x50 A | 108096.6387 |  | 20538.3613 |  | 128635
224 | 328 | Interruptor termomagnético de riel tripolar 3x63 A | 79376.4706 |  | 15081.5294 |  | 94458
ITEM | CODIGO SIC | INTERRUPTORES, TOMAS, ROSETAS Y CAJAS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
225 | 51 | Interruptor sencillo | 6554.6218 |  | 1245.3782 |  | 7800
226 | 50 | Interruptor doble | 10924.3697 |  | 2075.6303 |  | 13000
227 | 329 | Interruptor triple | 14201.6807 |  | 2698.3193 |  | 16900
228 | 330 | Interruptor sencillo conmutable | 8957.9832 |  | 1702.0168 |  | 10660
229 | 331 | Interruptor doble conmutable | 13000 |  | 2470 |  | 15470
230 | 332 | Interruptor triple conmutable | 17369.7479 |  | 3300.2521 |  | 20670
231 | 52 | Roseta de plafón de losa 200 W | 2894.958 |  | 550.042 |  | 3445
232 | 333 | Toma sencilla 120V | 10924.3697 |  | 2075.6303 |  | 13000
233 | 334 | Toma doble común 120 V | 11907.563 |  | 2262.437 |  | 14170
234 | 58 | Toma doble con polo a tierra | 16277.3109 |  | 3092.6891 |  | 19370
235 | 335 | Toma doble con polo a tierra, color naranja. | 25430.8403 |  | 4831.8597 |  | 30262.7
236 | 336 | Toma doble con protección de falla a tierra GFCI | 58663.8655 |  | 11146.1345 |  | 69810
237 | 337 | Toma bipolar 2x20 A/250 V | 16277.3109 |  | 3092.6891 |  | 19370
238 | 338 | Toma tripolar 3x20VA/250 V | 37142.8571 |  | 7057.1429 |  | 44200
239 | 34 | Caja metálica galvanizada octogonal para roseta | 3113.4454 |  | 591.5546 |  | 3705
240 | 27 | Caja metálica galvanizada 2400 | 3768.9076 |  | 716.0924 |  | 4485
241 | 339 | Caja metálica doble fondo 10 x10 cm | 5571.4286 |  | 1058.5714 |  | 6630
242 | 35 | Caja metálica galvanizada 5800 | 3058.8235 |  | 581.1765 |  | 3640
243 | 114 | Suplemento metálico para caja de 10x10 ref.2400 | 1201.6807 |  | 228.3193 |  | 1430
ITEM | CODIGO SIC | TERMINALES CABLES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
244 | 340 | Borna de ponchar estañada No.6 AWG | 1360.084 |  | 258.416 |  | 1618.5
245 | 341 | Borna de ponchar estañada No.4 AWG | 3058.8235 |  | 581.1765 |  | 3640
246 | 342 | Borna de ponchar estañada No.2 AWG | 6500 |  | 1235 |  | 7735
247 | 343 | Borna de ponchar estañada 1/0 AWG | 7428.5714 |  | 1411.4286 |  | 8840
248 | 344 | Borna de ponchar estañada 2/0 AWG | 6500 |  | 1235 |  | 7735
249 | 345 | Borna de ponchar estañada 3/0 AWG | 7578.2353 |  | 1439.8647 |  | 9018.1
250 | 346 | Borna de ponchar estañada 4/0 AWG | 11180 |  | 2124.2 |  | 13304.2
251 | 347 | Borna de ponchar estañada 250 kcmil | 15676.4706 |  | 2978.5294 |  | 18655
252 | 348 | Borna de ponchar estañada 350 kcmil | 22995.7983 |  | 4369.2017 |  | 27365
ITEM | CODIGO SIC | CINTAS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
253 | 349 | Cinta aislante 33 de 3M | 28403.3613 |  | 5396.6387 |  | 33800
254 | 350 | Cinta aislante 23 de 3M | 69424.3697 |  | 13190.6303 |  | 82615
255 | 351 | Cinta aislante rojo, amarillo, azul, vede, café de 3M | 4915.9664 |  | 934.0336 |  | 5850
256 | 352 | Cinta band it en acero inoxidable 1/2" | 3277.3109 |  | 622.6891 |  | 3900
257 | 40 | Cinta band it en acero inoxidable 5/8" | 3932.7731 |  | 747.2269 |  | 4680
258 | 353 | Cinta band it en acero inoxidable 3/4" | 4915.9664 |  | 934.0336 |  | 5850
259 | 354 | Hebilla para cinta band it de 1/2" | 1092.437 |  | 207.563 |  | 1300
260 | 49 | Hebilla para cinta band it de 5/8" | 1201.6807 |  | 228.3193 |  | 1430
261 | 355 | Hebilla para cinta band it de 3/4" | 1310.9244 |  | 249.0756 |  | 1560
ITEM | CODIGO SIC | HERRAJES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
262 | 356 | Cruceta metálica galvanizada de 2 1/2"x1/4"x1.50 m | 92857.1429 |  | 17642.8571 |  | 110500
263 | 357 | Cruceta metálica galvanizada de 2 1/2"x1/4"x2.0 m | 139613.4454 |  | 26526.5546 |  | 166140
264 | 358 | Cruceta metálica galvanizada de 2 1/2"x1/4"x2.40 m | 220071.4286 |  | 41813.5714 |  | 261885
265 | 359 | Cruceta metálica galvanizada de 2 1/2"x1/4"x2.50 m | 200079.8319 |  | 38015.1681 |  | 238095
266 | 360 | Cruceta metálica galvanizada de 3"x1/4"x3.0 m | 333521.0084 |  | 63368.9916 |  | 396890
267 | 361 | Cruceta metálica galvanizada de 3"x1/4"x4.0 m | 333521.0084 |  | 63368.9916 |  | 396890
268 | 362 | Diagonal recta cruceta metálica de 1 1/2x3/16x0.68 m. | 22941.1765 |  | 4358.8235 |  | 27300
269 | 363 | Diagonal recta cruceta metálica de 1 1/2x3/16x1.10 m. | 37798.3193 |  | 7181.6807 |  | 44980
270 | 364 | Brazo soporte luminaria horizontal 1 1/2"x1.20 m, con collarín. | 106294.1176 |  | 20195.8824 |  | 126490
271 | 365 | Collarín 6-8" patina 1/4"una salida | 27362.2689 |  | 5198.8311 |  | 32561.1
272 | 366 | Collarín 6-8" patina 1/4" dos salida | 28846.8908 |  | 5480.9092 |  | 34327.8
273 | 367 | Collarín 7-9" patina 1/4"una salida | 31226.2185 |  | 5932.9815 |  | 37159.2
274 | 368 | Collarín 7-9" patina 1/4" dos salida | 31174.8739 |  | 5923.2261 |  | 37098.1
275 | 369 | Collarín 8-10" patina 1/4"una salida | 31166.1345 |  | 5921.5655 |  | 37087.7
276 | 370 | Collarín 8-10" patina 1/4"dos salida | 32565.5462 |  | 6187.4538 |  | 38753
277 | 371 | Collarín para transformador 7 -8" | 41026.4706 |  | 7795.0294 |  | 48821.5
278 | 372 | Collarín para transformador 9-10" | 42659.6639 |  | 8105.3361 |  | 50765
279 | 373 | Collarín para transformador 10-12" | 43697.479 |  | 8302.521 |  | 52000
280 | 374 | Espárrago 5/8x10" 4T | 7537.8151 |  | 1432.1849 |  | 8970
281 | 375 | Espárrago 5/8x12" 4T | 8630.2521 |  | 1639.7479 |  | 10270
282 | 376 | Espigo cruceta metálica 5/8"x8" | 9971.7647 |  | 1894.6353 |  | 11866.4
283 | 377 | Grapa de retención tipo pistola aluminio 6-2/0 2 ues. | 53693.2773 |  | 10201.7227 |  | 63895
284 | 378 | Grapa de retención en acero tipo pistola 6 - 2/0 AWG | 52436.9748 |  | 9963.0252 |  | 62400
285 | 379 | Grapa prensora 1 1/2"x3/8"x6". | 14474.7899 |  | 2750.2101 |  | 17225
286 | 380 | Guardacabo 3/8" | 2021.0084 |  | 383.9916 |  | 2405
287 | 381 | Percha tipo pesado 1 puesto. | 12416.6387 |  | 2359.1613 |  | 14775.8
288 | 382 | Percha tipo pesado 2 puesto. | 24252.1008 |  | 4607.8992 |  | 28860
289 | 383 | Percha tipo pesado 3 puesto. | 37470.5882 |  | 7119.4118 |  | 44590
290 | 384 | Percha tipo pesado 4 puesto. | 43533.6134 |  | 8271.3866 |  | 51805
291 | 385 | Percha tipo pesado 5 puesto. | 49781.2605 |  | 9458.4395 |  | 59239.7
292 | 386 | Perno de ojo de 5/8"x6" | 8630.2521 |  | 1639.7479 |  | 10270
293 | 387 | Perno de carreaje de 5/8"x2 1/2" 1 tuerca. | 3168.0672 |  | 601.9328 |  | 3770
294 | 388 | Perno de máquina de 1/2x1 1/2". | 1584.0336 |  | 300.9664 |  | 1885
295 | 389 | Perno de máquina de 5/8x8". | 6117.6471 |  | 1162.3529 |  | 7280
296 | 390 | Perno de máquina de 5/8x10". | 6991.5966 |  | 1328.4034 |  | 8320
297 | 391 | Perno de máquina de 5/8x12". | 7756.3025 |  | 1473.6975 |  | 9230
298 | 392 | Pin para Cruceta metálica de 13.2 kV - para poste | 20890.9902 |  | 3969.2881 |  | 24860.2784
299 | 393 | Tuerca de ojo alargado de 5/8" | 14911.7647 |  | 2833.2353 |  | 17745
300 | 394 | Varilla de anclaje de 5/8x1.50 m | 31824.1592 |  | 6046.5902 |  | 37870.7494
301 | 395 | Varilla de anclaje de 5/8x1.80 m | 35558.8235 |  | 6756.1765 |  | 42315
302 | 396 | Arandela cuadrada plana de 2x2"x 5/8" | 1037.6656 |  | 197.1565 |  | 1234.822
303 | 397 | Arandela cuadrada plana de 4x4"x 5/8" | 6445.3782 |  | 1224.6218 |  | 7670
304 | 398 | Arandela de presión guaza 1/2" | 279.7059 |  | 53.1441 |  | 332.8501
305 | 399 | Arandela de presión guaza 5/8" | 370.3361 |  | 70.3639 |  | 440.7
306 | 400 | Arandela redonda de 1/2" | 398.5447 |  | 75.7235 |  | 474.2682
307 | 401 | Arandela redonda de 5/8" | 655.4622 |  | 124.5378 |  | 780
308 | 69 | Varilla de puesta a tierra cobre-cobre de 5/8"x2.4 m | 253718.4874 |  | 48206.5126 |  | 301925
309 | 116 | Varilla de acero con recubrimiento de cobre (CW) 250 µ 5/8"x 2.4 m | 182382.3529 |  | 34652.6471 |  | 217035
ITEM | CODIGO SIC | TERMINALES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
310 | 402 | Terminales premoldeados tipo exterior 15 kV | 557671.3249 |  | 105957.5517 |  | 663628.8766
311 | 403 | Terminales premoldeados tipo interior 15 kV | 370931.5126 |  | 70476.9874 |  | 441408.5
ITEM | CODIGO SIC | MEDIDORES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
312 | 109 | Medidor electrónico monofásico antifraude, bifilar de energía activa, clase 1, 120V, 60 Hz, 5 (80) A, con medición de energía activa inversa, múltiples funciones antifraude, pantalla LCD, calibrado por laboratorio acreditado ante la ONAC. | 191638.5714 |  | 36411.3286 |  | 228049.9
313 | 404 | Medidor electrónico monofásico trifilar de energía activa, conexión directa, clase 1, 240/120 V, 60 Hz, 5(80) A, registrador ciclométrico, calibrado por laboratorio certificado ante la ONAC. | 329730.2521 |  | 62648.7479 |  | 392379
314 | 2 | Medidor de energía bifásico electrónico clase 1, 2 fases, 3 hilos, 60 Hz, 2x208/120V, 5(100) , pantalla LCD, calibrado por laboratorio certificado ante la ONAC. | 404745.7143 |  | 76901.6857 |  | 481647.4
315 | 3 | Medidor de energía trifásico tetrafilar electrónico clase 1 de energía activa 3x208/120V 5(100) A, 60 Hz, con pantalla LCD, calibrado por laboratorio certificado ante la ONAC. | 457268.9916 |  | 86881.1084 |  | 544150.1
316 | 5 | Medidor trifásico electrónico 5 A, 208/120 V, Clase 0.5 | 2880706.0504 |  | 547334.1496 |  | 3428040.2
317 | 405 | Equipo de medición MK-17, conjunto de transformadores de corriente y tensión dependientes (combinados) para servicio exterior, aislamiento seco, partes activas moldeadas en resina, tensión de servicio 13200 V, relación TC´s 3x(20/40/5 A), precisión clase 0.5 para TP´s y 0.5s para TC´s, medidor de energía activa y reactiva electrónico, clase 0.5, calibrado por laboratorio debidamente acreditado ante la ONAC, con sistema de comunicación para monitoreo a través de GPRS y protocolos. | 41903142.521 |  | 7961597.079 |  | 49864739.6
ITEM |  | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
318 | 61 | Transformadores de corriente 100/5 A, Clase 0.5, burden 5-3,75 V, 600 V | 216962.3529 |  | 41222.8471 |  | 258185.2
319 | 406 | Transformadores de corriente 150/5 A, Clase 0.5, burden 5-5 VA, 600 V | 302823.5294 |  | 57536.4706 |  | 360360
320 | 62 | Transformadores de corriente 200/5 A, Clase 0.5, burden 5-10 VA, 600 V | 131006.6221 |  | 24891.2582 |  | 155897.8803
321 | 63 | Transformadores de corriente 300/5 A, Clase 0.5, burden 5-10 VA, 600 V | 131006.6221 |  | 24891.2582 |  | 155897.8803
322 | 64 | Transformadores de corriente 400/5 A, Clase 0.5, burden 5-10 VA, 600 | 131006.6221 |  | 24891.2582 |  | 155897.8803
323 | 407 | Transformadores de corriente 500/5 A, Clase 0.5, burden 5-10 VA | 136094.9514 |  | 25858.0408 |  | 161952.9922
324 | 408 | Transformadores de corriente 600/5 A, Clase 0.5, burden 5-10 VA | 136094.9514 |  | 25858.0408 |  | 161952.9922
ITEM | CODIGO SIC | OTROS | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
325 | 409 | Cortacircuitos de 15 kV 100A, tipo expulsión. | 318991.5966 |  | 60608.4034 |  | 379600
326 | 410 | Pararrayo de 12 kV 10 kA, tipo distribución | 152768.7174 |  | 29026.0563 |  | 181794.7737
327 | 411 | Soldadura Cadwell x 250 grs. | 81561.3445 |  | 15496.6555 |  | 97058
328 | 412 | Molde de soldadura exotérmica | 220085.6303 |  | 41816.2697 |  | 261901.9
329 | 413 | Hidrogel x 15 kg | 142666.8067 |  | 27106.6933 |  | 169773.5
330 | 414 | Chispero Ground Soldadura exotérmica | 74162.653 |  | 14090.9041 |  | 88253.5571
331 | 415 | Bombillo de 20 w 110 - 127 v 1100 lm | 18462.1849 |  | 3507.8151 |  | 21970
332 | 473 | Bornera de pruebas de tres elementos | 198441.9437 |  | 37703.9693 |  | 236145.913
333 | 55 | Tensor para acometida monofásica | 3277.3109 |  | 622.6891 |  | 3900
334 | 54 | Tensor para acometida bifásica o trifásica | 4233.2697 |  | 804.3212 |  | 5037.5909
335 | 42 | Conector bimetálico ranuras paralelas, 1 perno, cable 2/0 a 8 AWG | 8684.8739 |  | 1650.1261 |  | 10335
336 | 25 | Cable de control aislado THW, 600 V calibre 7X12 AWG | 43451.6807 |  | 8255.8193 |  | 51707.5
337 | 24 | Cable de cobre aislado THW/THHN No. 10 AWG | 8193.2773 |  | 1556.7227 |  | 9750
338 | 466 | Cable de cobre aislado THW/THHN No. 12 AWG | 2512.605 |  | 477.395 |  | 2990
339 | 467 | Grapa para sujetar acometida | 21957.9832 |  | 4172.0168 |  | 26130
340 | 60 | Tornillo goloso de 1" | 436.9748 |  | 83.0252 |  | 520
341 | 468 | Tornillo de 1/2 " con tuerca y arandela | 1638.6555 |  | 311.3445 |  | 1950
ITEM | CODIGO SIC | CALIBRACION DE MEDIDORES | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
342 | 118 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores monofásicos, clase 2.0, electromecánicos, bifilares. | 64930.9077 |  | 12336.8725 |  | 77267.7802
343 | 474 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores monofásicos, clase 2.0, electromecánicos, trifilares | 64930.9077 |  | 12336.8725 |  | 77267.7802
344 | 119 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores monofásicos, clase 1.0, electrónicos, bifilares | 64930.9077 |  | 12336.8725 |  | 77267.7802
345 | 120 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores monofásicos, clase 1.0, electrónicos, trifilares | 64930.9077 |  | 12336.8725 |  | 77267.7802
346 | 121 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores bifásicos electromecánicos, clase 2.0, trifilares. | 85637.2269 |  | 16271.0731 |  | 101908.3
347 | 122 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por parte de laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores trifásicos electromecánicos, clase 2.0, tetrafilar. | 85637.2269 |  | 16271.0731 |  | 101908.3
348 | 123 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores trifásicos electrónicos, clase 1.0, tetrafilar, Multirango, medida directa. | 165007.6638 |  | 31351.4561 |  | 196359.12
349 | 124 | Custodia, transporte y revisión por parte de laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores trifásicos electromecánicos trifilar o trifásico tetrafilar, medida indirecta, clases 1.0 y 2.0. | 99527.489 |  | 18910.2229 |  | 118437.7119
350 | 125 | Custodia, transporte, revisión y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores trifásicos electrónicos tetrafilar Multirango, medida indirecta, clases 0,5 y 0.5s. | 447438.1998 |  | 85013.258 |  | 532451.4577
351 | 126 | Custodia, transporte, revisión y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores trifásicos electrónicos tetrafilar Multirango, medida indirecta, clases 0,2 y 0.2s. | 447438.1998 |  | 85013.258 |  | 532451.4577
352 | 475 | Embalaje y transporte de medidores | 16191.0609 |  | 3076.3016 |  | 19267.3625
353 | 416 | Verificación de transformadores de corriente hasta 400/5 conexión semidirecta, por un laboratorio acreditado ante la ONAC | 63912.0825 |  | 12143.2957 |  | 76055.3782
354 | 476 | Tula para medidores en lona de 35 cms de ancho x 30 cms de alto x 20 de fondo, ventana en vinilo de 16x14 cms, acolchonado en el interior con yumbolon, manijas en reata, marcación y logo | 141476.1336 |  | 26880.4654 |  | 168356.599
355 | 477 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores de energía eléctrica, electrónicos, medida directa, clase 1, bifásicos trifilares. | 85637.2269 |  | 16271.0731 |  | 101908.3
356 | 478 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores de energía eléctrica, electrónicos medida semidirecta, clase 1. | 114753.9496 |  | 21803.2504 |  | 136557.2
357 | 479 | Custodia, transporte, verificación y/o calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC de medidores de energía eléctrica, electrónicos medida semidirecta, clase 0.5 ó 0.5S | 321434.2973 |  | 61072.5165 |  | 382506.8138
ITEM | CODIGO SIC | MANO DE OBRA | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
358 | 80 | Instalación de medidor monofásico | 21091.6807 | 25731.8504 | 4007.4193 | 4889.0516 | 25099.1 | 30620.902
359 | 81 | Instalación de medidor bifásico | 21092.521 | 25732.8756 | 4007.579 | 4889.2464 | 25100.1 | 30622.122
360 | 82 | Instalación de medidor trifásico | 21093.3613 | 25733.9008 | 4007.7387 | 4889.4412 | 25101.1 | 30623.342
361 | 83 | Instalación de medidor medida semidirecta | 21094.2017 | 25734.9261 | 4007.8983 | 4889.6359 | 25102.1 | 30624.562
362 | 84 | Instalación de acometida monofásica | 21095.042 | 25735.9513 | 4008.058 | 4889.8307 | 25103.1 | 30625.782
363 | 85 | Instalación de acometida bifásica | 21095.8824 | 25736.9765 | 4008.2176 | 4890.0255 | 25104.1 | 30627.002
364 | 86 | Instalación de acometida trifásica | 21096.7227 | 25738.0017 | 4008.3773 | 4890.2203 | 25105.1 | 30628.222
365 | 87 | Instalación de sellos de seguridad | 21097.563 | 25739.0269 | 4008.537 | 4890.4151 | 25106.1 | 30629.442
366 | 88 | Instalación de caja hermética sobrepuesta para medidor de energía | 21098.4034 | 25740.0521 | 4008.6966 | 4890.6099 | 25107.1 | 30630.662
367 | 101 | Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio monofásico (Incluye revisión tramo oculto). | 21099.2437 | 25741.0773 | 4008.8563 | 4890.8047 | 25108.1 | 30631.882
368 | 102 | Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio bifásico (Incluye revisión tramo oculto). | 21100.084 | 25742.1025 | 4009.016 | 4890.9995 | 25109.1 | 30633.102
369 | 103 | Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio trifásico (Incluye revisión tramo oculto). | 21100.9244 | 25743.1277 | 4009.1756 | 4891.1943 | 25110.1 | 30634.322
370 | 104 | Revisión integral de instalaciones eléctricas con medida semidirecta | 21101.7647 | 25744.1529 | 4009.3353 | 4891.3891 | 25111.1 | 30635.542
371 | 105 | Revisión integral de instalaciones eléctricas con medida indirecta | 21102.605 | 25745.1782 | 4009.495 | 4891.5838 | 25112.1 | 30636.762
372 | 456 | Suspensión | 21103.4454 | 25746.2034 | 4009.6546 | 4891.7786 | 25113.1 | 30637.982
373 |  | Reconexión | 21104.2857 | 25747.2286 | 4009.8143 | 4891.9734 | 25114.1 | 30639.202
374 | 90 | Levantamiento de información y/o legalización de usuario monofásico | 21105.1261 | 25748.2538 | 4009.9739 | 4892.1682 | 25115.1 | 30640.422
375 | 91 | Levantamiento de información y/o legalización de usuario bifásico | 21105.9664 | 25749.279 | 4010.1336 | 4892.363 | 25116.1 | 30641.642
376 | 92 | Levantamiento de información y/o legalización de usuario trifásico | 21106.8067 | 25750.3042 | 4010.2933 | 4892.5578 | 25117.1 | 30642.862
377 | 417 | Retiro de medidor monofásico | 21107.6471 | 25751.3294 | 4010.4529 | 4892.7526 | 25118.1 | 30644.082
378 | 418 | Retiro de medidor bifásico | 21108.4874 | 25752.3546 | 4010.6126 | 4892.9474 | 25119.1 | 30645.302
379 | 419 | Retiro de medidor trifásico | 21109.3277 | 25753.3798 | 4010.7723 | 4893.1422 | 25120.1 | 30646.522
380 | 420 | Retiro de medidor medida semidirecta | 21110.1681 | 25754.405 | 4010.9319 | 4893.337 | 25121.1 | 30647.742
381 | 421 | Retiro de acometida monofásica | 21111.0084 | 25755.4303 | 4011.0916 | 4893.5317 | 25122.1 | 30648.962
382 | 422 | Retiro de acometida bifásica | 21111.8487 | 25756.4555 | 4011.2513 | 4893.7265 | 25123.1 | 30650.182
383 | 423 | Retiro de acometida trifásica | 21112.6891 | 25757.4807 | 4011.4109 | 4893.9213 | 25124.1 | 30651.402
384 | 424 | Clausura del servicio | 21113.5294 | 25758.5059 | 4011.5706 | 4894.1161 | 25125.1 | 30652.622
385 | 94 | Instalación de caja de circuitos monofásica sobrepuesta | 21114.3697 | 25759.5311 | 4011.7303 | 4894.3109 | 25126.1 | 30653.842
386 | 95 | Instalación de caja de circuitos bifásica sobrepuesta | 21115.2101 | 25760.5563 | 4011.8899 | 4894.5057 | 25127.1 | 30655.062
387 | 96 | Instalación de caja de circuitos trifásica sobrepuesta | 21116.0504 | 25761.5815 | 4012.0496 | 4894.7005 | 25128.1 | 30656.282
388 | 97 | Instalación y adecuación de punto eléctrico monofásico | 21116.8908 | 25762.6067 | 4012.2092 | 4894.8953 | 25129.1 | 30657.502
389 | 98 | Instalación de punto eléctrico bifásico | 21117.7311 | 25763.6319 | 4012.3689 | 4895.0901 | 25130.1 | 30658.722
390 | 425 | Retiro e instalación medidor monofásico, | 21118.5714 | 25764.6571 | 4012.5286 | 4895.2849 | 25131.1 | 30659.942
391 | 426 | Retiro e instalación medidor bifásico | 21119.4118 | 25765.6824 | 4012.6882 | 4895.4796 | 25132.1 | 30661.162
392 | 427 | Retiro e instalación medidor trifásico | 21120.2521 | 25766.7076 | 4012.8479 | 4895.6744 | 25133.1 | 30662.382
393 | 89 | Instalación de caja hermética Incrustada para medidor de energía | 21121.0924 | 25767.7328 | 4013.0076 | 4895.8692 | 25134.1 | 30663.602
394 | 100 | Instalación de tubo bajante de acometida sobrepuesto | 21121.9328 | 25768.758 | 4013.1672 | 4896.064 | 25135.1 | 30664.822
395 | 99 | Instalación y adecuación de puesta a tierra | 21122.7731 | 25769.7832 | 4013.3269 | 4896.2588 | 25136.1 | 30666.042
396 | 428 | Instalación de transformadores de corriente tipo barra pasante para medida semidirecta. | 21123.6134 | 25770.8084 | 4013.4866 | 4896.4536 | 25137.1 | 30667.262
397 | 429 | Instalación de transformadores de corriente tipo ventana para medida semidirecta. | 21124.4538 | 25771.8336 | 4013.6462 | 4896.6484 | 25138.1 | 30668.482
398 | 430 | Reubicación de equipo de medida semidirecta. No incluye caja | 21125.2941 | 25772.8588 | 4013.8059 | 4896.8432 | 25139.1 | 30669.702
399 | 431 | Instalación de bornera de pruebas, medida semidirecta | 21126.1345 | 25773.884 | 4013.9655 | 4897.038 | 25140.1 | 30670.922
400 | 432 | Instalación de acometida a la vista | 21126.9748 | 25774.9092 | 4014.1252 | 4897.2328 | 25141.1 | 30672.142
401 | 433 | Instalación de acometida y medidor en poste | 21127.8151 | 25775.9345 | 4014.2849 | 4897.4275 | 25142.1 | 30673.362
402 | 434 | Retiro caja medidor monofásica o polifásica en mal estado e instalación nueva. | 21128.6555 | 25776.9597 | 4014.4445 | 4897.6223 | 25143.1 | 30674.582
403 | 435 | Instalación nuevo suministro monofásico, conexión medidor y cable concéntrico (Códigos SIC: 80+84). | 21129.4958 | 25777.9849 | 4014.6042 | 4897.8171 | 25144.1 | 30675.802
404 | 436 | Instalación nuevo suministro bifásico, conexión medidor y cable concéntrico. (Códigos SIC: 081+085 en un solo desplazamiento de la cuadrilla mediante orden de trabajo de la empresa). | 21130.3361 | 25779.0101 | 4014.7639 | 4898.0119 | 25145.1 | 30677.022
405 | 437 | Instalación nuevo suministro trifásico, conexión medidor y cable concéntrico. | 21131.1765 | 25780.0353 | 4014.9235 | 4898.2067 | 25146.1 | 30678.242
406 | 438 | Instalación de medidor por cambio clase de servicio de monofásico a bifásico. (Códigos SIC: 081+417+085+421, en un solo desplazamiento de la cuadrilla mediante orden de trabajo de la empresa). | 21132.0168 | 25781.0605 | 4015.0832 | 4898.4015 | 25147.1 | 30679.462
407 | 439 | Instalación de medidor por cambio clase de servicio bifásico a trifásico. (Códigos SIC: 082+418+086+422, en un solo desplazamiento de la cuadrilla mediante orden de trabajo de la empresa). | 21132.8571 | 25782.0857 | 4015.2429 | 4898.5963 | 25148.1 | 30680.682
408 | 440 | Instalación de medidor por cambio de clase de servicio monofásico a trifásico. (Códigos SIC: 082+417+086+421, en un solo desplazamiento mediante orden de trabajo de la empresa). | 21133.6975 | 25783.1109 | 4015.4025 | 4898.7911 | 25149.1 | 30681.902
409 | 93 | Traslado de medidor monofásico a la fachada. | 21134.5378 | 25784.1361 | 4015.5622 | 4898.9859 | 25150.1 | 30683.122
410 | 441 | Traslado de medidor bifásico a la fachada. | 21135.3782 | 25785.1613 | 4015.7218 | 4899.1807 | 25151.1 | 30684.342
411 | 442 | Traslado de medidor trifásico a la fachada | 21136.2185 | 25786.1866 | 4015.8815 | 4899.3754 | 25152.1 | 30685.562
412 | 444 | Servicio nuevo monofásico. Incluye instalación de caja a la vista, tubo, cable concéntrico, puesta a tierra, medidor y tablero de circuitos. (Códigos SIC: 080+084+088+094+099+100, en un solo desplazamiento de la cuadrilla mediante orden de trabajo de la empresa). | 21137.0588 | 25787.2118 | 4016.0412 | 4899.5702 | 25153.1 | 30686.782
413 | 445 | Servicio nuevo bifásico o trifásico. Incluye instalación de caja a la vista, tubo, cable concéntrico, puesta a tierra, medidor y tablero de circuitos: (Códigos SIC: 081+085+088+095+099+100, o, 082 + 086 + 088 + 096 + 099 + 100, en un solo desplazamiento de la cuadrilla mediante orden de trabajo de la empresa) | 21137.8992 | 25788.237 | 4016.2008 | 4899.765 | 25154.1 | 30688.002
414 | 446 | Visita técnica cuadrilla por cambio de comercializador, medida indirecta | 21138.7395 | 25789.2622 | 4016.3605 | 4899.9598 | 25155.1 | 30689.222
415 | 447 | Instalación de ducto en poste, cableado y conexionado de cable de control 7x12 AWG parra medida semidirecta. | 21139.5798 | 25790.2874 | 4016.5202 | 4900.1546 | 25156.1 | 30690.442
416 | 448 | Instalación de ducto en poste, cableado y conexionado de cable de control 7x12 AWG para medida indirecta. | 21140.4202 | 25791.3126 | 4016.6798 | 4900.3494 | 25157.1 | 30691.662
417 | 449 | Visita técnica cuadrilla por cambio de comercializador | 21141.2605 | 25792.3378 | 4016.8395 | 4900.5442 | 25158.1 | 30692.882
418 | 450 | Revisión de instalaciones eléctricas para servicio monofásico (Incluye revisión tramo oculto) | 21142.1008 | 25793.363 | 4016.9992 | 4900.739 | 25159.1 | 30694.102
419 | 451 | Revisión de instalaciones eléctricas para servicio bifásico (Incluye revisión tramo oculto) | 21142.9412 | 25794.3882 | 4017.1588 | 4900.9338 | 25160.1 | 30695.322
420 | 452 | Revisión de instalaciones eléctricas para servicio trifásico (Incluye revisión tramo oculto) | 21143.7815 | 25795.4134 | 4017.3185 | 4901.1286 | 25161.1 | 30696.542
SANCIONES
ITEM | CODIGO SIC | DESCRIPCION | VALOR AREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR AREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR AREA RURAL (COL$), CON IVA
421 | 464 | Reconexión de usuarios al servicio de energía, sin autorización de la empresa | 42288.2353 | 65059.2224 | 8034.7647 | 12361.2523 | 50323 | 77420.4747
422 | 470 | Reposición de Sellos violados o retirados | 76076 | 83683.6 | 17200.7836 | 15899.884 | 90530.44 | 99583.484 | 2 SMLDV
423 | 469 | Revisión Técnica para investigación de consumos dejados de facturar | 114114 | 125525.4 | 25801.1754 | 23849.826 | 135795.66 | 149375.226 | 3 SMLDV
MATERIALES DE CONTRATOS
ITEM | CÓDIGO SIC | DESCRIPCIÓN | VALOR ÁREA URBANA (COL$), SIN IVA | VALOR ÁREA RURAL (COL$), SIN IVA | IVA 19% | IVA 19% | VALOR ÁREA URBANA (COL$), CON IVA | VALOR ÁREA RURAL (COL$), CON IVA
424 |  | Cable ACSR No 4 AWG | 2676.4706 |  | 508.5294 |  | 3185
425 |  | Cable ACSR No 2 AWG | 4042.0168 |  | 767.9832 |  | 4810
426 |  | Cable ACSR No 1/0 AWG | 6445.3782 |  | 1224.6218 |  | 7670
427 |  | Cable de acero galvanizado tipo súper resistente para templete de 1/4" | 2894.958 |  | 550.042 |  | 3445
428 |  | Cable de acero galvanizado tipo súper resistente para templete de 3/8" | 5735.2941 |  | 1089.7059 |  | 6825
429 |  | Cable de guaya super GX 5/16" | 8739.4958 |  | 1660.5042 |  | 10400
430 |  | Caja en pintura electrostática tipo intemperie de 30 x 30 cm (Para alojar protección BT Trafos Dist | 77453.7815 |  | 14716.2185 |  | 92170
431 |  | Aislador tensor de 6 3/4", ANSI 54-4 | 23978.9916 |  | 4556.0084 |  | 28535
432 |  | Aislador de porcelana de espigo tipo pin 15 KV, ANSI 55-5 | 32427.8992 |  | 6161.3008 |  | 38589.2
433 |  | Aislador de porcelana de espigo tipo pin 34.5 KV, ANSI 56-3 | 83626.0504 |  | 15888.9496 |  | 99515
434 |  | Aislador de porcelana de suspensión de 10 ", ANSI 52-3, cuenca y bola | 77945.3782 |  | 14809.6218 |  | 92755
435 |  | Aislador de porcelana de suspensión de 10 ", ANSI 52-4, pasador y horquilla | 101268.9076 |  | 19241.0924 |  | 120510
436 |  | Aislador de porcelana de suspensión de 6", ANSI 52-1, pasador y horquilla | 48231.0924 |  | 9163.9076 |  | 57395
437 |  | Aislador Line Post 35 Kv, ANSI 57-2 | 100340.3361 |  | 19064.6639 |  | 119405
438 |  | Abrazadera 1 salida de 4 a 6" | 20647.0588 |  | 3922.9412 |  | 24570
439 |  | Abrazadera 2 salida de 4 a 6" | 20647.0588 |  | 3922.9412 |  | 24570
440 |  | Cinta Band-It de 5/8" - rollo | 428672.2689 |  | 81447.7311 |  | 510120
441 |  | Herraje de cuerda de guitarra con apoyo y abrazadera para B.T | 153542.0168 |  | 29172.9832 |  | 182715
442 |  | Cruceta metálica galvanizada 2.0 mts 2-1/2" x 3/16" | 106512.605 |  | 20237.395 |  | 126750
443 |  | Cruceta metálica galvanizada 2.4 mts 2-1/2" x 3/16" | 129672.2689 |  | 24637.7311 |  | 154310
444 |  | Espigo cruceta metálica 13.8 KV | 12239.6639 |  | 2325.5361 |  | 14565.2
445 |  | Espigo cruceta metalica 34.5 KV, 3/4" | 17260.5042 |  | 3279.4958 |  | 20540
446 |  | Grapa prensora tipo 3 pernos 1/4 " | 11252.1008 |  | 2137.8992 |  | 13390
447 |  | Grapa prensora tipo 3 pernos 3/8" | 14474.7899 |  | 2750.2101 |  | 17225
448 |  | Grapa de suspensión para cable de guarda | 38971.8778 |  | 7404.6568 |  | 46376.5346
449 |  | Grapa operar en caliente | 44597.8801 |  | 8473.5972 |  | 53071.4774
450 |  | Guardacabo de 1/2" tipo pesado | 2184.8739 |  | 415.1261 |  | 2600
451 |  | Perno de máquina de 1/2* 3" | 3289.3277 |  | 624.9723 |  | 3914.3
452 |  | Perno de máquina de 5/8" X 3" rosca continua con tuerca | 4042.0168 |  | 767.9832 |  | 4810
453 |  | Varilla de anclaje de 5/8 * 2.4 mts | 43861.3445 |  | 8333.6555 |  | 52195
454 |  | Varilla de acero inoxidable diámetro 10.0 mm X 1.8 mts para sistema de puesta a tierra | 76603.8655 |  | 14554.7345 |  | 91158.6
455 |  | Breaker de 2 x 50 A atornillable (Protección BT Trafos Dist) | 47009.4381 |  | 8931.7932 |  | 55941.2313
456 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 1 Amp. | 4642.8571 |  | 882.1429 |  | 5525
457 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 2 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
458 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 3 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
459 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 4 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
460 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 5 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
461 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 6 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
462 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 7 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
463 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 8 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
464 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 9 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
465 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 10 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
466 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 12 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
467 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 15 Amp. | 7881.0409 |  | 1497.3978 |  | 9378.4387
468 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 20 Amp. | 10244.7735 |  | 1946.507 |  | 12191.2805
469 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 25 Amp. | 10244.7735 |  | 1946.507 |  | 12191.2805
470 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 30 Amp. | 10244.7735 |  | 1946.507 |  | 12191.2805
471 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 40 Amp. | 12695.4613 |  | 2412.1376 |  | 15107.5989
472 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 50 Amp. | 12695.4613 |  | 2412.1376 |  | 15107.5989
473 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 60 Amp. | 26267.721 |  | 4990.867 |  | 31258.588
474 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 70 Amp. | 26267.721 |  | 4990.867 |  | 31258.588
475 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 80 Amp. | 26267.721 |  | 4990.867 |  | 31258.588
476 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 100 Amp. | 26267.721 |  | 4990.867 |  | 31258.588
477 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 120 Amp. | 87558.1037 |  | 16636.0397 |  | 104194.1435
478 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 130 Amp. | 87558.1037 |  | 16636.0397 |  | 104194.1435
479 |  | Fusible de hilo tipo H, 15KV, 150 Amp. | 87558.1037 |  | 16636.0397 |  | 104194.1435
480 |  | Fusible de hilo tipo H, 34,5 KV, 5 Amp. | 9456.3796 |  | 1796.7121 |  | 11253.0917
481 |  | Cortacircuito monopolar 15 KV-100 Amp, tipo G2 LES Melec | 365802.521 |  | 69502.479 |  | 435305
482 |  | Cortacircuito monopolar 36 KV-100 Amp, tipo G2 LES Melec | 386926.9748 |  | 73516.1252 |  | 460443.1
483 |  | Pararrayo tipo distribución de porcelana12 KV - 10 KA | 227371.0924 |  | 43200.5076 |  | 270571.6
484 |  | Pararrayo tipo distribución de porcelana, 34 KV - 10 KA | 460875.1261 |  | 87566.2739 |  | 548441.4
485 |  | Pararrayo tipo distribución polímetro 12 KV - 10 KA | 146372.3529 |  | 27810.7471 |  | 174183.1
486 |  | Kit sistema de puesta a tierra para pararrayos y transformadores de distribución en acero inoxidable, ref. SPT STAVOL. | 276386.5546 |  | 52513.4454 |  | 328900
487 |  | Conector bimetálico dos pernos ranuras paralelas cable 6-2/0 AWG | 11282.6891 |  | 2143.7109 |  | 13426.4
488 |  | Conector tipo Burndy para varilla de cobre de 5/8" | 8848.7395 |  | 1681.2605 |  | 10530
489 |  | Cuchillas seccionadora de 400 A para 13.2 KV | 506981.4286 |  | 96326.4714 |  | 603307.9
490 |  | Cuchillas de apertura de 630 A para linea 34.5 KV | 754239.3837 |  | 143305.4829 |  | 897544.8667
491 |  | Dados para cortacircuito de 15 KV | 14708.4745 |  | 2794.6102 |  | 17503.0846
492 |  | Vigueta en concreto 15*15*60 cm. | 20306.2185 |  | 3858.1815 |  | 24164.4