- OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el trámite de solicitud de alquiler de infraestructura eléctrica.

- ALCANCE: Aplica únicamente para provisión de redes y servicios de telecomunicaciones

- BASE LEGAL: Resolución CREG 063 de 2013: Por la cual se establecen las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía eléctrica que deben observarse para la celebración y en la ejecución de los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión.

Resolución CRC No. 4245 de 2013: Por medio de la cual se definen condiciones de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, y se dictan otras disposiciones

Resolución CREG 140 de 2014: Por la cual se modifica la Resolución CREG 063 de 2013

- DEFINICIONES:

ALQUILER: Es un contrato por el medio de una parte se compromete a transferir temporalmente el uso de una cosa mueble o inmueble a una segunda parte que se compromete a su vez a pagar por ese uso un determinado precio.

DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA PROVISIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: Capacidad de la infraestructura eléctrica para ser utilizada en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones definida por el Operador de Red (OR) o el Transportador Nacional (TN) de energía eléctrica según sea el caso.

FACTIBILIDAD TÉCNICA: Estudio realizado por el Operador de Red (OR) o por el Transportador de energía eléctrica que permite determinar la posibilidad del uso seguro y confiable de la infraestructura eléctrica para ser utilizada en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.

INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto de equipos y materiales que permiten transportar y distribuir la energía eléctrica partiendo desde el punto de conexión de la compañía de suministro hasta las máquinas y aparatos receptores para su utilización final.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SUCEPTIBLE DE COMPARTICIÓN: Los postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de transmisión de energía eléctrica y las redes de distribución de energía eléctrica de niveles de tensión 4, 3, 2 y 1, clasificados como Activos de Uso de acuerdo con las Resoluciones CREG 097 de 2008 y 011 de 2009 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, se consideran infraestructura susceptible de compartición para el despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

- GENERALIDADES / POLÍTICAS DE OPERACIÓN

La disponibilidad y factibilidad de alquiler de infraestructura estará a cargo del director la zona correspondiente al municipio de solicitud.

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

|  | ACTIVIDAD | DOCUMENTO/REGISTRO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recepción de la solicitud: La ventanilla de atención al usuario recepcionara la solicitud únicamente en el Formato de Solicitud de alquiler de Infraestructura. | AAU-FO-014 Formato de solicitud de alquiler de infraestructura | Ventanilla de Atención al usuario |
| 2. | Verificación de la información: La ventanilla de atención al usuario verificará que el usuario suministró todos los documentos adjuntos a la solicitud, como lo establece el formato en su recuadro al final. En caso que el usuario no cumpla con la documentación la ventanilla deberá devolver la solicitud. | AAU-FO-014 Formato de solicitud de alquiler de infraestructura. | Ventanilla de Atención al usuario |
| 3. | Escala de la solicitud La solicitud de alquiler debe ser remitida al área técnica del operador de red o quien haga sus veces para su verificación y aprobación. | N.A | Ventanilla de Atención al usuario |
| 4. | Disponibilidad de la Infraestructura eléctrica para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones De acuerdo al municipio de solicitud el director de la zona emitirá la disponibilidad de alquiler de infraestructura en el formato establecido. | OPE-FO-006 Formato de Disponibilidad de la Infraestructura eléctrica para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones | Director de Zona |
| 5. | Factibilidad Técnica Cuando el solicitante requiere energizar equipos se deberá realizar la factibilidad técnica de alquiler de infraestructura emitida por el director de la zona. | OPE-FO-008 Formato de Factibilidad Técnica | Director de Zona |
| 6. | Contrato de alquiler La oficina jurídica realizará el proceso contractual y establecerá los valores de alquiler de acuerdo a lo establecidos por la empresa o la normatividad vigente del país. | Contrato de Alquiler de Infraestructura | Jefe Oficina Asesora Jurídica |
| 7. | Fin |  |  |

# REGISTROS QUE SE GENERAN

AAU-FOR-014 Formato de solicitud de alquiler de infraestructura

OPE-FO-006 Disponibilidad de la Infraestructura eléctrica para la provisión de redes y servicios de

telecomunicaciones

OPE-FO-008 Formato de Factibilidad Técnica